                        OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tyršova 12, 073 01  Sobrance
číslo: OU-SO-OSZP- 2026/000585                                                                                                      Sobrance 23.06.2026
R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie  ako príslušný orgán štátnej      správy podľa § 5 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č.364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na základe žiadosti VVS a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce  a výsledkov miestneho šetrenia v súlade s ustanoveniami § 26 zák.č.364/2004 Z.z. o vodách  a o  zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (vodný zákon) , §§ 60 – 66 a 120 zákona č.50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v súlade s  ustanoveniami zákona č.71/1967  Zb. o správnom  konaní rozhodol takto:

Žiadateľovi: VVS a.s., závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 

                     IČO: 36 570 460     

p o v o ľ u j e   v ý s t a v b u

vodnej stavby: „ Orechová - rekonštrukcia vodovodu “ líniová stavba v katastrálnom území obcí Orechová a Krčava.   
Povolenie sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby :

Technické riešenie pozostáva v nahradení jestvujúceho potrubia novým, ktoré bude vybudované z rúr PE100RC. Trasa nového vodovodného potrubia je navrhnutá súbežne s pôvodnou trasou. Potrubie bude ukladané do ryhy okrem úsekov, ktoré križujú príjazdové cesty do areálu vinárskych závodov a úseku v km 0,195 – 0,290. V týchto úsekoch bude potrubie uložené bezvýkopovo – mikrotulenovaním.
Súčasťou projektu je aj prepojenie existujúcich vodovodných prípojok na nové potrubie. 

Navrhované vodovodné potrubie v rámci stavby bude uložené do zelených pásov za cestnou priekopou.

Stavbu tvorí jeden stavebný objekt, a to:

SO 01 – Vodovodné potrubie
Vetva 1 – D110x6,6-  PE100RC -SDR17- PN10 - 292 m

Prepojenie existujúcich prípojok bude len v nevyhnutnej miere a to so súhlasom majiteľa prípojky. 

strana 2 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

	NÁZOV POTRUBIA
	SO
	KATASTRÁLNE ÚZEMIE
	REGISTER „C“


	REGISTER „E“



	Vetva 1
	SO 01
	Orechová
	110/5; 98/1; 110/4; 98/5; 98/15; 98/16
	562/2; 562/1; 569; 556/1; 594; 562/3; 561; 753/3; 556/2;

	
	
	Krčava
	886
	313; 3-532/1


SO 01 Vodovodné potrubie 

Trasa vetvy „1“ začína v obci Orechová na súkromnej parcele 98/5 napojením na jestvujúce vodovodné potrubie a končí v existujúcej vodomernej šachte prepojením na privádzacie vodovodné potrubie z VDJ orechová do VDJ Sejkov. Trasa potrubia je vedená súbežne s cestou I/19.  v zelenom páse za cestnou priekopou. Na potrubí je v km 0,064 odbočka pre vodovodnú prípojku a automatický vzdušník. Na začiatku potrubia je osadený uzáver DN100.
Na novom potrubí bude osadený podzemný hydrant DN80 a automatický vzdušník s vlastnými uzávermi DN80. 

Vodovodné prípojky:
Na nové vodovodné potrubie budú prepojené tri vodovodné prípojky a to P2 - DN80 a P1 a P2 - DN32. P2 bude realizovaná odbočkou T100/80, uzáverom DN80 so zemnou zákopovou súpravou a spojkou s istením proti posunu DN80. V mieste osadenia prípojky bude zároveň na odbočke osadený automatický vzdušník. Prípojky P1 a P3 budú na nové vodovodné potrubie napojené cez navarovací navŕtavací pás s prípojkovým ventilom. Prepojenie prípojok je potrebné realizovať v spolupráci s majiteľom prípojky. 
Objekty na trase:
SO 01 Vodovodné potrubie

- vodovodné potrubie - vetva „1“
Jedná sa o vodovodné potrubie v rozsahu od napojenia na rozvodnú sieť obce Orechová na parcele 98/5 po vodomerný šachtu VŠ1 na privádzacom potrubí. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu PE100RC D110x6,6 mm tlakového rádu PN10 v dĺžke 292. Potrubie bude v úseku km 0,195 – 0,290 (mostík, náletové dreviny, blízke betónové oplotenie...) ukladané bezvýkopovo – riadeným pretláčaním. Bezvýkopovo bude potrubie uložené aj pod jestvujúcimi vjazdmi do areálu (celkom 10 m). Priemerná hĺbka uloženia potrubia vetvy 1 je 1,61 m. 

- hydranty a uzávery

V mieste napojenia rekonštruovaného vodovodu existujúci rozvod vody je osadený uzáver DN100. Na novom potrubí sa pred osadia nové uzávery (dvojprírubové posúvače) pred hydrant a automatický vzdušník. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou. Poklopy uzáverov budú teleskopické. Rovnako nový uzáver sa osadí aj vo vodomernej šachte pri napojení na existujúce potrubia. 


strana 3 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

V mieste napojenia rekonštruovaného vodovodu existujúci rozvod vody je osadený uzáver DN100. Na novom potrubí sa pred osadia nové uzávery (dvojprírubové posúvače) pred hydrant a automatický vzdušník. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou. Poklopy uzáverov budú teleskopické. Rovnako nový uzáver sa osadí aj vo vodomernej šachte pri napojení na existujúce potrubia. 

Na vodovodnom potrubí sa osadí 1 ks podzemného hydrantu DN80 a jeden automatický vzdušník DN80. Navrhovaný hydrant bude slúžiť na plnenie hasičskej techniky a pre účely prevádzky vodovodu (na odkalenie vodovodného potrubia a preplachovanie siete). Hydrant a vzdušník budú označené tabuľkou umiestnenou na pevne zabudovanej zvislej 1,8 m vysokej žŕdke vo vzdialenosti najviac 6 m od hydrantu. 

- oporné betónové bloky
Betónové bloky budú vybudované  pod uzávermi, kolenami s pätkou a v smerových lomoch. Liatinové tvarovky a armatúry môžu byť priamo uložené a kotvené  k betónovým blokom. Plastové potrubie v lomoch bude do blokov kotvené pomocou objímok.

- prepojenie vodovodných prípojok
V rámci stavby sa na vodovodné potrubie prepoja existujúce tri vodovodné prípojky.

Prepojenie prípojok realizovať bezpodmienečne v spolupráci s vlastníkmi napojených nehnuteľností!

Každá vodovodná prípojka bude vybavená uličným ventilom. Každý ventil bude vybavený zákopovou teleskopickou zemnou súpravou a poklopom.

Podmienky rozhodnutia a povinnosti investora:

1. Stavba  bude  realizovaná  podľa  projektu   spracovaného VVS a.s. Košice, zodpovedný projektant  Ing. Juraj Mohler zo dňa 03/2016, pod č. 12/V/2016 ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti  na vybrané činnosti  vo výstavbe podľa Zák.SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  a  autorizovaných stavebných  inžinieroch v  znení zákona  č.236/2000 Z.z.

2. Odborný   dozor    nad  uskutočňovaním stavby bude vykonávať Ing. Miroslav Vaľovský    ktorý    spĺňa    podmienky   odbornej spôsobilosti    na   vybrané    činnosti    vo   výstavbe    podľa   Zák. SNR č.138/1992 Zb. o   autorizovaných     architektoch    a    autorizovaných     stavebných    inžinieroch   v     znení   zákona   č.236/2000  Z.z..  Dodávateľa   stavby  oznámi   investor  do  15  dni  po   ukončení výberového konania na OÚ Sobrance, odbor SOŽP, Tyršova 12.

3. Každú prípadnú  zmenu projektového riešenia musí odsúhlasiť  budúci prevádzkovateľ.

4. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu vzrastlej  stromovej  a krovitej  zelene.

5.V prípade nevyhnutného výrubu drevín, resp. krovín požiadať pred zahájením  stavby  o       vydanie  súhlasu  na výrub,  tunajší príslušný samosprávny orgán.   

6. Po ukončení stavby uviesť plochy do pôvodného stavu.

strana 4 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585
7. Dodávateľ   stavebných   prác  bude  určený výberovým konaním  a  následne  oznámený      orgánu štátnej vodnej správy spolu s dokladom o jeho spôsobilosti. 

8. Pri  realizácií prác  zamedziť úniku  ropných látok  do pôdy  a vody.

9. Pri výstavbe vodnej stavby dodržať podmienky SPP - Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b,      825 11 Bratislava TD/NS/0692/2025/Uh zo dňa  09.10.2025:
- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na ÚRSO, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ust. Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a to vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska

- v prípade ak zemné prace vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každej strane od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou  s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané

strana 5 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ontkoc Rastislav email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života , zdravia a majetku verejnosti

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na ÚRSO, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ust. Zák. o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zák.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn TPP 702 02

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich bezpečnostných pásiem 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby            

10. Počas   výstavby   vodnej   stavby  dodržať  podmienky dotknutých orgánov   organizácií   a  súkromných  osôb,  ktoré boli stanovené  v  ich   vyjadreniach  na  miestnom šetrení.

11. Pri výstavbe dodržať podmienky Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91       Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení č. 25848/2025/ zo dňa 23.09.2025:
- v záujmovej oblasti vyznačenej v mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN rozvody a elektrické stanice (trafostanice) 
- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN

- výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení žiadame realizovať ručne
 strana 6 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

- pri realizácií prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich elektrických vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343 108 pre činnosť a pohyb v blízkosti elektrického zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdrvia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných elektrických vedení

- za úplnosť, správnosť , celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby 

- za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor     

12. Pri   výstavbe   dodržať   podmienky SVP š.p. Povodie Bodrogu, OZ, M. R. Štefánika 25, 079 01 Trebišov č. SVP 16380/2024-2 zo dňa 06.09.2024
- bez pripomienok

13. Pri   výstavbe   dodržať podmienky OÚ Sobrance, odboru SOŽP vyjadrenia č. OU-SO-OSZP-2024/000585-002 zo dňa 07.10.2024
- bez pripomienok

14. Pri   výstavbe   dodržať podmienky OÚ Sobrance, odboru SOŽP vyjadrenia č. OU-SO-OSZP-2024/000666-002 zo dňa 07.11.2024
- odpady vznikajúce pri realizácií stavby budú zneškodnené v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 o odpadoch, firmou ktorá je na túto činnosť oprávnená

- pred uvedením stavby do užívania bude OÚ Sobrance odboru SOŽP zdokladovaný spôsob zneškodnenia a materiálová bilancia odpadov vzniknutých počas realizácie stavby 

15. Pri výstavbe dodržať podmienky OÚ Sobrance, odboru SOŽP vyjadrenia č. OU-SO-OSZP-2024/000612-002 zo dňa 11.09.2024

- bez pripomienok 

16. Pri výstavbe dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, č. 6612608686 zo dňa 26.03.2026
- existujúce zariadenia sú chránené ochr. pásmom (§ 23zák. č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zák. č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním PD stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti

- v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant

- stavebník je povinný v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK

strana 7 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. DIGI Slovakia s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblov a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení

- ak sa na definovanom území v žiadosti nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

-nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané povolenie stráca platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie

- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.                     

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie 

18. Pri výstavbe dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice pod č. Z-PUSR-075471/2024/PS,SB zo dňa 17.09.2024
- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým úradom SAV 
17. Pri výstavbe dodržať podmienky OÚ Sobrance, odbor krízového riadenia, Tyršova 12, 073 01 Sobrance č. OU-SO-OKR-2024/000580 zo dňa 12.09.2024
- bez pripomienok

18. Pri výstavbe dodržať podmienky vyjadrenia SSC, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava pod č. SSC/6987/2024/2330/41719 zo dňa 4.11.2024
- v súbehu s cestou I/19 je trasa vodovodu vedená mimo cestného telesa cesty I/19, vo vzdialenosti min. 2,5 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. vo vzdialenosti min. 3,3 m od cestného obrubníka cesty I//19 v mieste autobusovej zastávky 

- realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/19

- zemné práce musia byť prevedené v súlade s STN 73 3050. Počas výstavby nesmie byť cesta I/19 znečisťovaná a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené 

- po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/19 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu

- stavebník zabezpečí aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/19

strana 8 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

- v prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/19, je potrebné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať príslušný cestný správny orgán a to OÚ Košice, odbor CD a PK o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/19. Pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.

- z dôvodu zásahu navrhovanej stavby do ochranného pásma cesty I/19 je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať OÚ Košice, odbor CD a PK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/19

- v prípade investičných zámerov správcu cesty I/19 sa investor /vlastník zaväzuje bezodkladne premiestniť, resp. upraviť časť stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty I/19 na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty

- z dôvodu umiestnenia časti stavby na parc. č. E-KN č. 313 k. ú. Krčava, ktorá je vo vlastníctve SR, v majetkovej  správe SSC požadujeme aby stavebník uzatvoril so SSC pred vydaním stavebného povolenia nájomnú zmluvu alebo priamu zmluvu o zriadení vecného bremena v prípade ak žiadateľ dodrží zriadenie inžinierskej stavby v rozsahu zameranom geometrickým plánom vykonaným ešte pred jej zriadením 

- začatie prác na predmetnej stavbe v dotyku s cestou I/19 žiadame oznámiť zástupcovi našej organizácie na Detašovanom pracovisku v Michalovciach min. 3 pracovné dni vopred

- na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC IVSC KE. V prípade ak poverený zástupca SSC IVSC nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS

- investor resp. zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor resp. zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad

- k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trasy vodovodu vo vzťahu k ceste I/19 v tlačenej a digitálnej forme 

- súčasne si vyhradzujeme právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu cesty I/19

- toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“
- platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania                               

19. Pri výstavbe dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 1, pod č. 8081 – 2/342/2024 zo dňa 15.10.2024
- bez pripomienok

20. Pri výstavbe dodržať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava pod č. 3730019394 zo dňa 25.03.2026
- nedôjde ku stretu našich zariadení

21. Pri výstavbe dodržať podmienky Regia Orechová, s.r.o., 072 51 Orechová 86 zo dňa 27.08.2024
- žiadame odsondovanie a vytrasovanie našej kanalizácie na parcelách kde sa bude kopať, aby nedošlo k jej poškodeniu

-žiadame nepoškodiť dve prístupové cesty do areálu a rekonštrukciu v miestach kde je cesta riešiť podvrtávkou nie prekopaním

- žiadame neporušiť polyetylénové potrubie vedúce cez pozemok

22. Pri výstavbe dodržať podmienky Regia TT, s.r.o., 072 51 Orechová 89 zo dňa 27.08.2024

strana 9 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

- žiadame odsondovanie a vytrasovanie našej kanalizácie na parcelách kde sa bude kopať, aby nedošlo k jej poškodeniu

-žiadame nepoškodiť dve prístupové cesty do areálu a rekonštrukciu v miestach kde je cesta riešiť podvrtávkou nie prekopaním

- žiadame neporušiť polyetylénové potrubie vedúce cez pozemok

23. Pri   realizácii   prác   je   investor   povinný   rešpektovať   požiadavky  dotknutých  strán       v zmysle vyjadrenia k PD. 
24. Prípadne   zmeny   oproti   schválenej    projektovej    dokumentácii    budú   prerokované  orgánom štátnej vodnej správy a  budúcim  správcom vodnej stavby.

25. Investor   stavby  je  povinný  pred  zahájením prác vytýčiť  všetky podzemné inžinierske            siete u ich správcov  a   dodávateľ prác sa musí riadiť pokynmi správcov týchto sietí.

26. Pokiaľ   počas   výstavby  dôjde  ku  škodám na  cudzom majetku, tieto  budú uhradené v    zmysle  platných  predpisov a ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka .

27. Stavebník  zabezpečí  vytýčenie  priestorovej  polohy  stavby  právnickou alebo fyzickou            osobou na to oprávnenou.

28.  Na   uskutočňovanie   stavby   možno   použiť   iba   stavebné   výrobky,  ktoré  sú  podľa            osobitných  predpisov  vhodné  na  použitie  v  stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43 f            stavebného zákona.

29. Pri   výstavbe   budú  dodržané  ust. § 43 d stavebného zákona upravujúce požiadavky na           uskutočňovanie stavieb. 

30. Stavenisko   musí   spĺňať   technické   požiadavky   v   zmysle   § 43 i, ods. 3 stavebného     zákona. 

31. Stavebník     najmenej     14 dní     pred    výstavbou   oznámi  začiatok  zemných prác na            OcÚ Orechová.  

32. Otvorené    výkopy    budú    zabezpečené    tak,   aby   nemohlo   dôjsť    k    náhodnému            spadnutiu  osôb.

33. Počas    výstavby   je    nutné   dodržiavať   predpisy    týkajúce  sa   bezpečnosti  práce  a             technických     zariadení     tak,    aby    nemohlo   dôjsť    k    znečisteniu     podzemných           povrchových vôd a dbať o ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa na stavbe.

34. Stavba     bude    ukončená    najneskôr   do   06/2030    od  nadobudnutia   právoplatnosti tohto           rozhodnutia.

35. Investor     bude    povinne     rešpektovať  nariadenia  odborného dozoru, inšpekčných  a             kontrolných     orgánov,      orgánov     vykonávajúcich     štátny     stavebný     dohľad   a          orgánov  povoľujúcich  stavbu.

36. Stavebný     denník     bude    vedený    denne    s    priepisom,   očíslovanými  stranami a             identifikačnými údajmi o stavbe.

37. Pri preberacom konaní doložiť porealizačné zameranie  skutočného prevedenia stavby.

38. Po  ukončení     výstavby     investor     požiada  príslušný  orgán štátnej vodnej správy  o            povolenie     užívania   vodnej   stavby   v zmysle   ustanovenia §  26 zákona  č.364/2004 Z.z.  o        vodách    a    o   zmene    zákona    SNR    č. 372/1990    Zb.  o    priestupkoch v znení neskorších  predpisov    (vodný zákon).

39. Ku   kolaudácií   stavby    budú    doložené    certifikáty,  atesty a osvedčenia    od   použitých   materiálov   a   výrobkov   ako   aj    ostatné    náležitosti   v   súlade   s    vyhláškou    MŽP  SR  č. 453/2000  Z. z.,   ktorou   sa   vykonávajú   niektoré  ustanovenia stavebného  zákona. 

strana 10 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

40. K žiadosti o povolenie užívania stavby investor okrem iných doloží: 

              - zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby

              - porealizačné zameranie skutočného prevedenia stavby

              - atesty použitých materiálov

              - tlakové skúšky vodovodného potrubia

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach  účastníkov konania. Nakoľko pri  stavebnom  konaní   neboli  podané  žiadne  námietky brániace vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu,    stavebný úrad sa nimi  nezaoberal. Stavebné  povolenie stráca  platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia  právoplatnosti   tohto   rozhodnutia   stavba  nebude zahájená. Stavba  nesmie byť začatá  skôr, než stavebné  povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52, zák.č. 71/1967 Zb.).

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané obcou Orechová dňa 27.08.2024 pod č. 2024/0103 – 2024/184 
V prípade  nedodržania podmienok uvedených  v tomto stavebnom povolení  budú  voči  investorovi  uplatnené  sankcie  podľa § 106 stavebného zákona.

Vlastník,  resp. držiteľ pozemkov, na ktorých je vedená predmetná  vodná stavba, je povinný :

· umožniť prístup na pozemky za účelom prevádzky,  údržby, kontroly a opravy objektov na ňom
· dbať na to, aby činnosťou v miestach vedenia vodovodu nedošlo k poškodeniu potrubia a objektov na potrubí

Všeobecné ustanovenia:

1. Orgán  štátnej vodnej správy si  vyhradzuje právo zmeny resp. zrušenia  tohto  rozhodnutia  v novom   konaní   pokiaľ   k  tomu   nastanú   dôvody,   podľa   §  26  Zák. č.364/2004  Z.z..  o vodách a  o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (vodný zákon).
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby zo dňa 05/2024, pod č. 17/V/2024   spracovaný VVS a.s. Michalovce, zodpovedný projektant Ing. Juraj Mohler, ktorý spĺňa   podmienky   odbornej      spôsobilosti na  vybrané   činnosti  vo výstavbe  podľa   Zák. SNR  č. 138/1992   Zb.z.   o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných  inžinierov v  znení zákona      č.236/2000 Z.z.                                      

3. Toto   stavebné   povolenie    stráca    platnosť   ak   sa   do   dvoch  rokov   od   nadobudnutia     právoplatnosti  tohto povolenia nezačne s výstavbou tejto vodnej stavby.

Majetkoprávne vzťahy:
Predmetná stavba „ Orechová – rekonštrukcia vodovodu “ líniová stavba bude zrealizovaná na pozemkoch parc. č. KN C 110/5, 98/1, 110/4, 98/5, 98/15, 98/16, parc. č.KN E 562/2, 562/1, 569, 556/1, 594, 562/3, 561, 753/3, 556/2 katastrálne územie obce Orechová, pozemkoch parc. č. KN C 886, parc. č. KN E 313, 3-532/1 katastrálne územie obce Krčava.                                                         

strana 11 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

O d ô v o d n e n i e
VVS a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce svojím podaním zo dňa 24.03.2026 doručeným dňa 27.04.2026  požiadala  tunajší úrad o vydanie vodohospodárskeho povolenia na stavbu „ Orechová – rekonštrukcia vodovodu “ líniová stavba v kat. území  obcí Orechová a Krčava  podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Sobrance, odbor SOŽP ako príslušný orgán štátnej vodnej správy  na základe predmetnej žiadosti oznámením č. OU-SO-OSZP-2026/000585 zo dňa 11.05.2026 oznámil účastníkom konania a dotknutým  orgánom  a organizáciám začatie konania v predmetnej veci a vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil 15 dní na doručenie prípadných námietok, pripomienok resp. stanovísk k predmetnému konaniu ktoré si môžu uplatniť, inak k nim po uplynutí stanoveného termínu nebude prihliadnuté.  

V oznámení boli účastníci konania upozornení, že na pripomienky a námietky uplatnené po termíne ústneho pojednávania nebude tunajší úrad prihliadať.
Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány štátnej  správy v stanovenom termíne nemali námietky, pripomienky resp. záporné stanoviská k vydaniu  stavebného povolenia na predmetnú stavbu.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Sobrance, odbor SOŽP, úsek štátnej vodnej správy  nezistil žiadne nedostatky podanej žiadosti a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok bol stanovený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka č. 60 písm. e) ods. 3 sadzobníka, zaplatený v kolkových známkach vo výške  800,00 €.

Poučenie: Proti tomuto  rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa  § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15  dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršová 12, 073 01 Sobrance. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 










Ing. Vladimír Kráľ                 

                                                                                                              vedúci odboru

strana 12 rozhodnutia OU-SO-OSZP-2026/000585

Toto  rozhodnutie  má  povahu verejnej   vyhlášky podľa  § 61  ods. 4   stavebného zákona.
Toto rozhodnutie  musí byť vyvesené po  dobu 15 dní na úradnej tabuli   obce.

Vyvesené dňa:                                                                             Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

